8. 정유사 저유소 및 송유관 지선 현황

지 역	소유 정유사	위 치	지선거리(㎞)	저유용량(천Bbl)
서 울 (과 천)	S K	과천시 주암동	12.7	478
대 전	S K	대전시 신상동	0.3	88
전 주	S K	익산시 춘포면	2.6	222
	G S	김제시	5.2	202
광 주	S K	광주시 하남공단	44	249
	G S	광주시 하남공단	44	221
대 구	S K	대구시 내곡동	-	420
	G S	경산시 하양읍	0.8	269
	현 대	칠곡군 지천면	1.7	203
영 천	S-OIL	영천시 대창면	0.5	191
계			111.8	2,543

* ’15.12월말 기준